ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА:

„Модернизация на магазини в част Строително-монтажни работи (СМР) и част Производство, доставка и монтаж на търговско обзавеждане (ТО) на 4 (четири) бензиностанции на "Лукойл България" ЕООД през 2024 г.“

Модернизацията на магазини на 4 бензиностанции от веригата „ЛУКОЙЛ” представлява комплексни дейности от СМР, включващи обновяване и преустройство, ако се налага, на търговската зала, офиса на управител, санитарните възли и складовите помещения в сградата на съответния обект, както и довършителни работи по под, стени и таван, подмяна на дограма, осветление, електрооборудване, преработване на ВиК инсталации. Обемът работи се определя конкретно за всеки обект и се описва в Количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение № 1 и се извършва въз основа на предоставени от Възложителя архитектурни схеми визуализации образец - Приложение № 2. Преобзавеждането на обектите се състои от демонтаж на старо обзавеждане, изработка, доставка и монтаж на нова касова и задкасова зони, метални крайстенни стелажи и островни гондоли. Количеството и видовете елементи от търговското обзавеждане (ТО) са представени в отделна спецификация Приложение №3.

Броят и местоположението на бензиностанциите за модернизация са посочени в Приложение № 1.

Изискванията към преустройството на интериора на обекта в архитектурно разпределение и визуализации образец са описани в Приложение № 2. При извършване на преустройство на търговска зала не се прекъсват продажбите на горива.

- Изпълнението на планираните през 2024 година дейности на бензиностанциите се предвижда да приключат най-късно до 31.12.2024 г.

Условия за изпълнение на работите, включени в предмета на търга.

- Участникът, спечелил търга, следва да изпълни следното:

- Сключва Договор за изпълнение на работите с окончателно уточнени Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка) и Приложение № 2 (График за изпълнение на работите) към договора. Договорът ще бъде подписан и влиза в сила след като Възложителят потвърди осигуряването на финансиране по предмета на търга.

- Допуска се в обекта за започване на работа след подписване на Протокол за предаване на площадка (Образец № 2) и провеждане на начален и периодичен инструктаж съгласно изискванията на Възложителя.

- Представя списък на персонала и специализираната техника, които ще бъдат допуснати в обекта за извършване на СМР. Списъкът се заверява от Възложителя.

- Организира и изпълнява текущите работи на бензиностанциите при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. При организиране и провеждане на планираните дейности участникът следва да има предвид, че бензиностанциите са с денонощен режим на работа и по време на демонтажните и монтажните работи не трябва да се допуска спиране работата на обекта.

- Изпълнява планираните съгласно КСС дейности в пълен обем с материали, труд и механизация за собствена сметка.

- Предава изпълнените работи на обекта с Протокол от Приемателна комисия (Образец № 3). На приемателната комисия представя също така всички необходими сертификати за произход на материалите, за качество на вложените материали, за негоримост на материалите.

- Заплащането за извършените работи става в съответствие с условията на Договора за изпълнение. Не се предвиждат авансови плащания.