**Приложение № 1**

Към Инструкция за претендента

|  |  |
| --- | --- |
| Информация за тендера | |
| **I. Обща информация.** | |
| * 1. Организатор на тендера | „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД |
| * 1. Номер на тендера | Тендер № **ЛНБ-2024-117 - Повторен** |
| * 1. Предмет на тендера | **Повишаване нивото на електрическа и пожарна безопасност в ГРУ 6,3кV - Повторен** |
| * 1. Описание на предмета на тендера | **Повишаване нивото на електрическа и пожарна безопасност в ГРУ 6,3кV**  Разработване на Работен проект и Екзекутивна документация, доставка на оборудване, извършване на строително-монтажни работи (СМР) и пусково-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане в експлоатация за изграждане на нова двусекционна комплексна разпределителна уредба (КРУ) 6,3kV в оптимизиран вариант, к-с Енергиен, ТЕЦ, подробно описани в Приложение №1 на договор А202400473.  **- Първи етап:** Разработване на Работен проект за целия обект по т.1 от Поръчката (А202400473), извършване на ремонт на кабелния тунел под новата уредба (ремонт на кабелните трасета, изпълнение на строителна част, подмяна на осветителна  инсталация), ремонт на стените и покритието на пода в помещение с размери 35х4х5м.  Срок за изпълнение на Работният проект – 20.11.2024 г.  Срок за извършване на СМР и ПНР – 30.12.2024 г.    **- Втори етап**: Доставка и монтаж на първа секция КРУ, защити за изводи в генераторна разпределителна уредба (ГРУ),  разединител за изводна килия в ГРУ, изпълнение на СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на първа секция от новата  уредба и съответния извод в ГРУ.  Срок за доставка на оборудването и извършване на СМР и ПНР – до 30.12.2025 г., но не по-рано от 05.01.2025 г.    **- Трети етап**: Доставка на втора секция КРУ, изпълнение на СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на втора секция от  новата уредба и съответния извод в ГРУ. Извършване на демонтаж на отпадналите от експлоатация КРУ V, VI, VII, VIII и  IX секции и разработване на екзекутивна документация за целия обект.  Срок за доставка на оборудването и извършване на СМР и ПНР – до 30.12.2026 г., но не по-рано от 05.01.2026 г.  Срок за изпълнение на екзекутивна документация– 30 календарни дни след завършване на СМР.  - Работният проект по т. 1.1. трябва да съдържа всички проектни части /включително сметна документация/, необходими за поетапното реализиране на проекта и поетапното въвеждане на обекта в експлоатация. |
| * 1. Вид на тендера | Открит тендер с провеждане на търг |
| **II. Минимални квалификационни изисквания към Претендента за допускане до участие в тендер.** | |
| 2.1. Техническо съответствие на предложението. | Претендентът да представи Техническо предложение в съответствие с изискванията, заложени в тендерната документация и техническото задание на Възложителя (Форма 3). |
| 2.2. Разрешителни документи  (валидни сертификати, лицензи, регистрации и други подобни за извършване на дейностите, предмет на тендера), в т.ч. на подизпълнители | 2.2.1. Претендентът да притежава сертификат - Орган за контрол от вид “С” в областта на електрическите измервания, съгласно видовете дейности описани в „Работен проект за претендента“ или да обезпечи дейностите от фирма, притежаваща сертификат - Орган за контрол от вид “A” или “С”.  2.2.2. Претендентът да разполага с изпълнителски персонал с квалификационна група в съответствие с „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“, (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.) издаден от министерство на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 29.08.2004 г. |
| 2.3. Разрешителни документи (валидни сертификати, лицензи, регистрации и други подобни за извършване на дейностите, предмет на тендера). | Претендентът притежава валиден сертификати за стандарт ISO 9001, за стандарт ISO 14001 за управление на околната среда и за стандарт ISO 45 001 за здраве и безопасност при работа. |
| 2.4. ПБ, ОТ и Е | Претендентът покрива (изпълнява) изискванията по промишлена безопасност, охрана на труда и околна среда, базирано на успешно покриване (50% +1 положителни отговори) на Квалификационна анкета по ТБ, ОП и Е. |
| 2.5. Предишен опит на Претендента. | Претендентът има минимум 1 (един) договор на стойност над 50 000 лв. като основен изпълнител на аналогични работи (услуги) по предмета на тендерната процедура. Договорите трябва да са приключени в последните 5 (пет) години и/или в действие към момента. |
| 2.6. Годишен оборот | Претендентът да има реализиран общ годишен оборот за последните 3 (три) години в размер на 1 000 000 лв. |
| 2.7. Приемане на предложения проектодоговор | Претендентът приема безусловно предложения проект на договор. |
| 2.8. Документи при доставка на оборудването | Претендентът да предостави техническа спецификация, в която са указани/посочени производител, тип, вид и други технически параметри на предлаганото оборудване. |
| 2.9. Гаранционни условия | Гаранции за доставеното оборудване – 36 месеца |
| Критерии за удовлетворяване на минималните изисквания от раздел ІІ: | |
| Претендентът покрива самостоятелно всички изисквания | **ДА** |
| Претендентът, съвместно с подизпълнител/и, покриват всички изисквания. | **ДА** – за т. 2.2.1.  - Претендентът представя официални документи за взаимоотношенията с подизпълнител/и за конкретния тендер;  - Претендентът попълва информация за подизпълнител/и, съгласно Форма 1; |
| Претендентът, съвместно с консорциум/дружество по Закона за задълженията и договорите, покриват всички изисквания. | **ДА**  - Претендентът представя официални документи за съдружие/споразумение и контрола на главния офис (ако има);  - Претендентът попълва съответната информация за съдружниците (за всеки поотделно) и главния офис (ако има) във Форма 1. |
| **Важно!**  **Не се допускат до участие в тендерна процедура претенденти, които се явяват подизпълнители на друг претендент или възнамеряват да установят такива отношения в хода на изпълнение на услугата.**  **Юридическо лице или негов подизпълнител и/или техни служители, участвали в изготвянето на проектна документация предмет на тендера, няма да бъдат допускани до участие в тендера.**  **Горните условия се установяват на етап оценка на оферти и в хода на изпълнение на работите.** | |
| **III. Срокове за отделните етапи на провеждане на тендера.** | |
| 3.1. Краен срок за заявяване на участие. | 19.09.2024г. |
| 3.2. Краен срок на Искане за разяснения от претендента (форма 11). | 20.09.2024г. |
| 3.3. Краен срок за приемане на оферти. | 03.10.2024г. |
| 3.4. Предоставяне на парола за отваряне на офертата | 04.10.2024г. |
| **IV. Адрес и контактна информация.** | |
| 4.1. Адрес (e-mail) за електронна кореспонденция | [mitev.dimitar.k@neftochim.bg](mailto:mitev.dimitar.k@neftochim.bg) |
| **V. Подготовка на офертата.** | |
| 5.1. Език на офертата и за кореспонденция | Български език |
| * 1. Валута | **BGN** |
| * 1. Валидност на офертата | Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. |
| **VI. Приемане и отваряне на тендерните предложения.** | |
| 6.1. Подаване на оферти | Оферти се подават/приемат чрез портал за Външни файлови услуги, осигурен от Организатора на тендера |
| 6.2. Участие на Претенденти в отваряне на офертите | Не |
| **VII. Структура на офертата.** | |
| **Техническа част:** | |
| 1. Списък на документите в Техническа част - **Форма 9.** | |
| 1. Квалификационни изисквания - **Форма 1.** | |
| 1. Тендерно предложение (съпроводително писмо към тендерното предложение) - **Форма 2**. | |
| 1. Техническо предложение - **Форма 3.** | |
| 1. График на доставките/ Предоставяне на услугите - **Форма 5.** | |
| 1. Гаранция за участие в тендер (Бид бонд) – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Гаранция от главния офис – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Въпросник към бизнес партньор – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Документи, потвърждаващи взаимоотношенията между Претендента и неговите подизпълнители (официални документи за взаимоотношенията с подизпълнител/и за конкретния тендер), ангажирани с извършването на работите /предоставяне на услуги/ извършване на доставки, които са предмет на тендера, включително копия на лицензи, удостоверения и други разрешителни документи на подизпълнителите - **Форма 1**. | |
| 1. Копия на лицензи, удостоверения и разрешителни, необходими за доставките на стоки/изпълнение на услуги, които са предмет на тендера - **Форма 1**. | |
| 1. Оригинално пълномощно, издадено на лицето, което е подписало Титулен лист **(Форма 6)**, с което се разрешава на това лице (в случаите, когато не е ръководителя на фирмата) да поема задължения от името на Претендента. | |
| 1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата - **Форма 1**. | |
| 1. Копие от финансовите отчети за последните 3 три (три) години, заверени от Претендента, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, одиторско становище и разбивка на вземанията и дължимите суми – ***за този тендер не се изисква****.* | |
| 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията, че Претендента не е обявен в несъстоятелност и че не е започнало производство по несъстоятелност срещу него - **Форма 1**. | |
| 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията, че Претендента не е обявен в ликвидация и че не е започнало производство по ликвидация срещу него - **Форма 1**. | |
| **Забележка**: Когато Претендента е част от Консорциум, горепосочените документите по т. 9, 10, 11, 12, 14 и 15 се предоставят за всеки партньор поотделно. Документите по останалите точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 13 се предоставят от главния офис, от името на всички членове на консорциума. | |
| **Търговска част:** | |
| 1. Списък на документите в Търговска част - **Форма 9.** | |
| 1. Титулен лист - **Форма 6.** | |
| 1. Търговско (ценово) предложение - **Форма 7.** | |