ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГ:

Подмяна на съществуващи осветителни тела с LED осветителни тела на бензиностанции на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2024г.

Предметът на търга включва подмяна на съществуващи осветителни тела с LED осветителни тела на обекти, собственост на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД. Броят на обектите и обхватът на дейностите по конкретният обект от предмета на търга са подробно описани в Приложение № 1.

Предвидени са следните видове работи, които може да бъдат извършени според конкретните условия на даден обект:

I.	Районно осветление

Подмяна осветителни тела на рогатки с LED тела 60W.

Подмяна прожектор с LED прожектор 30W.

Подмяна на крушки на външни глобуси с LED крушки 15W.

II.	Вътрешно осветление

Подмяна осветителни тела ок.таван ЛОТ 4х18W с LED тела 40W.

Подмяна осв. тела ок.таван ЛОТ 2х18 или кръгли осв. тела с LED тела (луни) 30W.

Подмяна плафони WC с LED осв.тела 30W.

Подмяна крушки в сервизни помещ. с LED крушки 15W.

Подмяна лунички с LED лунички 3W.

III.	Окачен таван навес

Подмяна квадратно осветително тяло ок.таван над бензиноколонки с LED тяло 100W.

Планираните в „Приложение № 1” (Количествено-стойностна сметка) дейности се изпълняват в пълен обем при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност.

- Изпълнителят извършва дейностите съгласно график за изпълнение на работите „Приложение № 2” (График за изпълнение по месеци).

Условия за изпълнение на работите, включени в предмета на търга.

- Участникът, спечелил търга, изпълнява работите при следните условия:

- Допуска се до започване работа на обекта след като му се проведе начален и периодичен инструктаж от Управителя на обекта съгл. изискванията на Възложителя;

- Организира и изпълнява договорените работи при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда.

- Изпълнява планираните съгласно Приложение № 1 дейности в пълен обем с материали, труд и механизация за собствена сметка; При организиране и провеждане на планираните дейности участникът следва да осигури възможно най-малките затруднения за нормалната работа и търговската дейност на обектите;

- Предава изпълнените работи по обекта с приемо-предавателен протокол.

- Доставяното и монтирано оборудване следва да отговаря на българските и европейски стандарти и да се придружава от необходимите документи: инструкция за експлоатация, гаранционна карта, декларации за съответствие,  сертификати и  др. Когато документите се предоставят на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от превод на български език.

- Заплащането на извършените работи става в срок 60 календарни дни след получаване на фактура и приемо-предавателен протокол за извършените работи за дадения етап.