Техническо задание

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„НИС Петрол“ ЕООД

- ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

Предмет на настоящия търг е избор на компания-партньор, специализирана в извършване на хидрогеоложки услуги.

Обектите на „НИС Петрол“ ЕООД са разпределени в 3 (три) лота.

- Лот 1 - обект BE02, Бургас, Меден рудник

- Лот2 -  обект BS07, град Асеновград;

- Лот 3 - обект BW09, Банско, обект BW04, град Благоевград и обект база Костинброд.

Всеки участник може да участва за един, два или три лота.

Дейностите по Договора ще се извършват в съответствие с нормативната уредба и при необходимост и поискване от страна на „НИС Петрол“ ЕООД

- ДЕЙНОСТИ:

- Документация по мониторинг по разрешително, периодични и годишни отчети за водовземни съоръжения на подземни води, водовземни съоръжения на повърхностни води (речни водохващания) или зауствания от обекти по разрешителни за водовземане / заустване

| 1.1. | Мониторинг на подземните води за съществуващо водовземно съоръжение, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води. |
| --- | --- |
| 1.2. | Декларация, по чл.194б от ЗВ, Доклад по чл.48 от ЗВ, отчети, писма и комуникация с БД, РИОСВ и др. институции, кореспонденция по ремонт и/или смяна на водомер или др., изготвяне на кореспонденция по вземане и анализ на подземни води от кладенци (сондажи, дренажи, каптажи). |
| 1.3. | Мониторинг на повърхностни води за съществуващо водовземно съоръжение, с издадено Разрешително за водовземане от повърхностни води. |
| 1.4. | Декларация, по чл.194б от ЗВ, Доклад по чл.48 от ЗВ, отчети, писма и комуникация с БД, РИОСВ и др. институции, кореспонденция по ремонт и/или смяна на разходомер или др., изготвяне на кореспонденция по вземане и анализ на повърхностни води от речно водохващане. |
| 1.5. | Мониторинг на пречистени отпадъчни води за съществуващо заустване с издадено Разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект. |
| 1.6. | Декларация, по чл.194б от ЗВ, Доклад по чл.48 от ЗВ, отчети, писма и комуникация с БД, РИОСВ и др. институции, кореспонденция по ремонт и/или смяна на разходомер или др., изготвяне на кореспонденция по вземане и анализ на водна проба от зауствани пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект, при заустване по разрешителен режим. |

- Инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на доклади за различни видове строителство.

| 2.1. | Инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на доклади за различни видове строителство. |
| --- | --- |

- Хидрогеоложки проучвания и проектиране – подземни води.

| 3.1. | Изготвяне на необходимите документи за издаване на преценка за необходимостта от ОВОС и оценка за съответствие с планове и програми - към РИОСВ. |
| --- | --- |
| 3.2. | Изготвяне на проект (обосновка) за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - сондаж, тръбен или шахтов кладенец, каптиран извор, дренаж, вкл. изготвяне на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - чрез ново водовземно съоръжение - по образец. |
| 3.3. | Изготвяне на проект (обосновка) за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - сондаж, тръбен или шахтов кладенец, каптиран извор, дренаж, вкл. изготвяне на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - чрез съществуващо водовземно съоръжение - по образец. |
| 3.4. | Проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточник на подземни води с изготвяне на съпътстваща проектна документация и изготвяне на Заявление за учредяване на СОЗ около водоизточника - по образец. |
| 3.5. | Изготвяне на проекти за консервация или ликвидация на съществуващо водовземно съоръжение на подземни води. |
| 3.6. | Изготвяне на документация за продължение и/или изменение на разрешително, вкл. изготвяне на Заявление за продължение и/или изменение на разрешително и обобщаване на съществуващата информация по извършван мониторинг за времето на действие на разрешителното. |
| 3.7. | Полеви хидрогеоложки проучвания, включително провеждане на опитно-филтрационен тест или водоналиване или др. тип обследване. |

- Хидрогеоложки проучвания и проектиране – повърхностни води.

| 4.1. | Изготвяне на необходимите документи за издаване на преценка за необходимостта от ОВОС и оценка за съответствие с планове и програми - към РИОСВ. |
| --- | --- |
| 4.2. | Изготвяне на проекти за изграждане - за водовземане от повърхностни води, чрез нови водовземни съоръжения - речни водохващания, вкл. изготвяне на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води - чрез ново водовземно съоръжение - по образец. |
| 4.3. | Изготвяне на проекти за водовземане от повърхностни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - речни водохващания, вкл. изготвяне на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води - чрез съществуващо водовземно съоръжение - по образец. |
| 4.4. | Проектиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници на повърхностни води с изготвяне на съпътстваща проектна документация, и изготвяне на Заявление за учредяване на СОЗ около водоизточника - по образец. |
| 4.5. | Изготвяне на документация за продължение и/или изменение на разрешително, вкл. изготвяне на Заявление за продължение и/или изменение на разрешително и обобщаване на съществуващата информация по извършван мониторинг за времето на действие на разрешителното. |

- Изготвяне на документация за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

| 5.1. | Изготвяне на необходимите документи за издаване на преценка за необходимостта от ОВОС и оценка за съответствие с планове и програми - към РИОСВ. |
| --- | --- |
| 5.2. | Изготвяне на документация за издаване на разрешително за заустване (нов/съществуващ) обект, включително обяснителна записка за хидроложките условия, план за мониторинг на заустваните пречистени отпадъчни води и план за действие при аварийни ситуации при заустване на непречистени отпадъчни води във водния обект, вкл. изготвяне на Заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - по образец. |
| 5.3. | Изготвяне на документация за продължение и/или изменение на разрешително, вкл. изготвяне на Заявление за продължение и/или изменение на разрешително и обобщаване на съществуващата информация по извършван мониторинг за времето на действие на разрешителното. |

- Геодезическо заснемане по изпълнение на задачите.

| 6.1. | Геодезическо заснемане на кладенци и характерни точки с координати и отлагане на скица или кадастрален материал, вкл. всички необходими дейности и обяснителна записка. |
| --- | --- |
| 6.2. | Геодезическо заснемане на търговски сгради - бензиностанции, (коти, координати на характерни точки от терена и сградите), вкл. всички необходими дейности и обяснителна записка. |
| 6.3. | Геодезическо заснемане, включващо дейностите по т.6.1. и 6.2. едновременно. |
| 6.4. | Отлагане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници на картен /кадастрален материал. |
| 6.5. | Трасиране на санитарно-охранителни зони около водоизточници на терен. |

- В и К проектиране по изпълнение на задачите.

| 7.1. | За водовземане от подземни води с кладенци: Обяснителна записка (Проект за присъединяване към площадковата ВиК мрежа), включително: надлъжен профил, по геодезична снимка; схема на оборудване на кладенеца; шахта за оборудванането; водомерен възел. |
| --- | --- |
| 7.2. | За водовземане от подземни води с каптажи: Обяснителна записка (Проект за присъединяване към площадковата ВиК мрежа), включително: надлъжен профил, по геодезична снимка; схема на оборудване на каптажа; шахта за оборудванането; водомерен възел, схема на преливник за измерване на дебит. |
| 7.3. | За водовземане от повърхностни води, чрез речно водохващане: Обяснителна записка (Проект за присъединяване към площадковата ВиК мрежа), включително: надлъжен профил, по геодезична снимка; схема на водохващането и на оборудване; водомерен възел, схема на преливник за измерване на дебит. |
| 7.4. | За заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води: Обяснителна записка (Проект за присъединяване към площадковата ВиК мрежа), включително: надлъжен профил, по геодезична снимка; схема на канал; схема на заустването по хидроложки данни; шахта - мониторингов пункт; схема на преливник за измерване на дебит на заустваните води; водомерен възел. |

- Вземане, консервация, транспортиране до Лабораторията и анализи за трите вида водни проби от пречистени отпадъчни води, подземни води и повърхностни води.

А) Вземане, консервация и транспортиране на водна проба до Лабораторията за трите вида водни проби от пречистени отпадъчни води, подземни води, повърхностни води.

| 8.1.1. | Транспортни разходи. |
| --- | --- |
| 8.1.2. | Вземане, консервация и транспортиране до Лабораторията. |

Б) Лабораторни анализи.

| 8.2.1. | Анализ на водата (подземна / повърхностна) за агресивност към бетон и метал (при инженерногеоложките проучвания). |
| --- | --- |
| 8.2.2. | Пълен химичен анализ на подземната вода (съгласно Наредба № 1 / 2007г.). |
| 8.2.3. | Пълен химичен анализ на подземната вода (съгласно Наредба № 9 /2001г.). |
| 8.2.4. | Пълен химичен анализ на повърхностната вода (съгласно Наредба № 12 / 2002г. - за повърхностните води). |
| 8.2.5. | Радиологичен анализ на водата (съгласно Наредба № 9 /2001г.). |
| 8.2.6. | Микробиологичен анализ на водна проба (съгласно Наредба № 9 /2001г.). |
| 8.2.7. | Анализ на зауствана пречистена отпадъчна вода, с изброени показатели, с прагове по разрешително и Нормативен документ. |

В) Лабораторни анализи по разрешителни.

| 8.3.1. | Анализ на подземни води, ТК, обект BE02, Бургас, Меден рудник, съгласно Разрешително № 21590172 / 08.04.2014г. - по показатели: Активна реакция (pH), електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати, желязо, манган, фосфати, нефтопродукти. |
| --- | --- |
| 8.3.2. | Анализ на подземни води, ДРЕНАЖ, обект BW09, Банско, съгл. Разрешително № 41590188 / 23.08.2016г. - по показатели: Активна реакция (pH), електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати, фосфати. |
| 8.3.3. | Анализ на зауствани пречистени отпадъчни води за обект БАЗА КОСТИНБРОД, съгласно Разрешително № 13130014 / 07.12.2015г. - по показатели: Активна реакция (pH), неразтворени вещества, ХПК (бихроматна), нефтопродукти. |
| 8.3.4. | Анализ на зауствани пречистени отпадъчни води за обект BS07, град Асеновград, съгласно Разрешително № 33740157 / 02.04.2014г. - по показатели: Активна реакция (pH), неразтворени вещества, ХПК (бихроматна), нефтопродукти. |
| 8.3.5. | Анализ на зауствани пречистени отпадъчни води за обект BW04, град Благоевград, съгласно Разрешително № 43130010 / 07.06.2013г. - по показатели: Активна реакция (pH), неразтворени вещества, ХПК (бихроматна), нефтопродукти. |
| 8.3.6. | Анализ на подземни води, по разрешително, съгласно Наредба № 1 / 2007г., изм. и доп. по два или три елемента, в т.ч. желязо, манган, фосфати, нитрати и др. |

- Техническа поддръжка

| 9.1. | Посещение на обект за извършване на мониторинг (измерване на СВН / ДВН, огледи, вземане на водна проба, отчитане на водомер, събиране на документи и др.) от Специалист. |
| --- | --- |
| 9.2. | Посещение на обект за констатиране и отстраняване на техническа неизправност от Специалист. |
| 9.3. | Монтаж на измервателно устройство за измерване на статично водно ниво (СВН) и динамично водно ниво (ДВН) в сондаж / тръбен кладенец, експлоатиран по разрешителен режим на Басейнова Дирекция. |
| 9.4. | Монтаж на измервателно устройство за отчитане на заустваните водни количества, при заустване по разрешителен режим на Басейнова Дирекция. |

- Цени за видове услуги, предмет на настоящия търг

Приложение 1 – Приложение № 1. Обхват на работите и описание на услугите / Цени и начин на плащане.

- Критерии за оценка на офертите

Оценка на база „Най-ниска цена“ при покрити квалификационни критерии и положителна техническа оценка.