Образец!

Приложение № 1

ОПИС на представените документи

за участие в настоящата поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

| № | Вид на документа | Оригинал или Копие | Брой страници | Страница от – до | Забележка** (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи (Приложение № 1) - оригинал |  |  |  |  |
| 2. | Документи за доказване на надеждност, на икономическо и финансово състояние (Приложение от № ... до №...) |  |  |  |  |
| 3. | Документ (договор) за създаване на обединение, когато е приложимо |  |  |  |  |
| 4. | Техническо предложение – описание на услугите по пакети и друго - Приложение № ... |  |  |  |  |
| 5. | Други документи (декларации и други) - Приложения №№ ..... |  |  |  |  |
| Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |  |  |  |  |  |
| 6. | Ценово предложение - Приложение № ...... |  |  |  |  |
| Дата: |  |  | ________/ _________ / ______ |  |  |
| Наименование на Участника: |  |  | ________/ _________ / ______ |  |  |
| Име и фамилия: |  |  | ________/ _________ / ______ |  |  |
| Длъжност: |  |  |  |  |  |

Подпис и печат

*Поредният номер на последния ред по таблицата от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на документите, които следва да представи и тяхното изчепателно описание.

Моля представете удостоверение за актуално състояние (може и заверено копие на извлечение от Търговския регистър) на Участъка и опишете същото като приложение;

Представете заверено копие на удостоверение/лиценз от регистъра на Камарата на строителите в България.

Представете копие на застрахователна полица - Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

Представете оригинали или заверени копия на удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК; оригинали или заверени копия на удостоверения за ликвидация и несъстоятелност и опишете същите като приложения.

Моля опишете подробно и номерирайте последователно всички приложени документи – оригинали или заверени копия.

Моля спазвайте приложените образци на документи/декларации и други.

Образец!

Приложение № 2

ДО

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД

гр. Велико Търново, 5000

Пром. зона, Дълга лъка, п.к. 151

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, ние от ….........….. (посочете наименованието на Участника) Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка, възлагана чрез провеждане на състезателна процедура с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, при спазване на условията и изискванията, посочени в Обявлението и техническите изисквания и документацията за участие, както следва:

І. Приемаме да извършим ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, предмет на поръчката, за срок от .... (.............) дни, от датата на влизане в сила на договора за ремонтни дейности.

ІІ. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно техническите условия на Възложителя, условията на договора и документацията за участие в настоящатата поръчка.

ІІІ. Предлаганите от нас услуги включват: ...................(Описва се концепцията за организация на дейностите и линейния календарен график. Може и да се приложи под формата на отделен документ, приложение към това техн. предложение)

IV. Декларираме, че валидността на нашата оферта е ... (......) дни, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

V. Декларираме, че при изготвяне на офертата, сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

                - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на Участника;

            - Други документи ......... (по преценка на Участника): ............

            - Оповестяване на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката

| Наименование на Участника: | __________________________ |
| --- | --- |
| Дата: | ________/ _________ / ______ |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |

подпис и печат – когато е приложимо

Образец!

Приложение № 3

ДО

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД

гр. Велико Търново, 5000

Пром. зона, Дълга лъка, п.к. 151

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, ние от …..........….. (посочете наименованието на Участника) Ви представяме нашето ценово предложение за „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, съгласно условията и изискванията, посочени в обявата, техническите условия и документацията за участие:

| ПОДОБЕКТ I: СГРАДA №260 - ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование/вид работа |  |  |  | м-ка |  | Кол. | Ед. цена |  | Обща цена |  |  |
|  | част: АC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Премахване на съществуващото покритие на покрива - защитна посипка, воалит, битумноперлитни плочи и полиетиленово фолио, без да се отстранява и компрометира замонолитващата циментова замазка, положена върху/между покривите панели |  |  |  | м2 |  | 796,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на воронки |  |  |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на покривните окомплектовки - водосточни тръби, ламаринени шапки |  |  |  | м |  | 265,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващото горно осветление (фонари)без носеща им конструкция |  |  |  | м2 |  | 237,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж на профилирана ламарина ламарина |  |  |  | м2 |  | 1180,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на старите летви, мушама и почистване |  |  |  | м2 |  | 1180,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на улуци и водосточни тръби |  |  |  | м |  | 432,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Пренасяне, натоварване и превоз на строителни отпадъци |  |  |  | м3 |  | 340,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Пренасяне на метални отпадъци до 30м, включително превоз до депо, съгласувано с Възложителя |  |  |  | т |  | 47,00 |  |  |  |  |  |
|  | железарски работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОВИ СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зидарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тухлена зидария 1/2 тухла от керамични тухли с вертикални кухини на вароциментов р-р |  |  |  | м2 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Тухлена зидария 1 тухла от керамични тухли с вертикални кухини на вароциментов р-р |  |  |  | м3 |  | 66,00 |  |  |  |  |  |
|  | Покрив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж покривни дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на синтетична ТПО мембрана с фабричен геотекстил |  |  |  | м2 |  | 796,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на битумна парна бариера с алуминиева вложка |  |  |  | м2 |  | 2905,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Топлоизолация каменна вата 14 см /с обемно тегло 50кг/м3/ |  |  |  | м2 |  | 2905,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ЛТ ламарина с PVC покритие |  |  |  | м2 |  | 2105,00 |  |  |  |  |  |
|  | Други покривни работи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Възстановяване на замонолитващата циментовата замазка с високоякостен течен циментов разтвор 30% |  |  |  | м2 |  | 850,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на дървени ребра 7/14 |  |  |  | м |  | 1755,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Битумен грунд /след почистване на основата/ |  |  |  | м2 |  | 2905,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за фонарно осветление, включиттелно закладни части и захващане |  |  |  | кг |  | 2590,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на покривен термопанел с пълнеж от минерална вата - дебелина 10м - ключва всички видове разходи |  |  |  | м2 |  | 192,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на улук ф120 |  |  |  | м |  | 273,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета |  |  |  | бр. |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на подулучна пола |  |  |  | м |  | 273,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на надулучна пола |  |  |  | м |  | 273,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на билен капак, включително уплътняващ профил при било |  |  |  | м |  | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на челна планка |  |  |  | м |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на обшивка при стена |  |  |  | м |  | 135,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи с дължина 2 м |  |  |  | бр |  | 132 |  |  |  |  |  |
|  | Тенекеджииски работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина - по детайл |  |  |  | м |  | 136,00 |  |  |  |  |  |
|  | Скелета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30м |  |  |  | м2 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сухо строителство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка, и монтаж на HPL прегради за тоалетни, включително крачета и закладни части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | р-ри 1,50/2,0м с 1 врата |  |  |  | бр |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | р-ри 2,80/2,0м с 1 врата |  |  |  | бр |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | р-ри 2,00/2,0м с 2 врати |  |  |  | бр |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | р-ри 4,00/2,0м с 4 врати |  |  |  | бр |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | р-ри 0,60/2,0м |  |  |  | бр |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | р-ри 0,90/2,0м |  |  |  | бр |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | р-ри 1,55/2,0м |  |  |  | бр |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ламелен алуминиев окачен таван с ширина на ламела 300 мм, включително конструкция, окачвачи и закладни части към него |  |  |  | м2 |  | 87,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Окачен таван плочи, растер 0,60/0,60м, включително конструкция, окачвачи и закладни части към него - готово изделие |  |  |  | м2 |  | 414,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Окачен таван от циментови плоскости за външо приложение, включително конструкция, окачвачи и закладни части към него |  |  |  | м2 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Доставка и направа на стени от 2x12,5мм гипсокартон, UW/CW - профили 2х75мм, водоустойчив гипсофазер Vidiwall HI 1x12,5mm, включително вата и окомплектовки |  |  |  | м2 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Доставка и направа на преградни стени от хидроустойчив гипскартон 12,5мм с профили 100мм и вата за топлоизолация 10см, включително шпахловка |  |  |  | м2 |  | 156,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Затваряне на съществуващи метални прозорци по ос "9" с гипскартон 12,5мм двустранно, включително шпахловка |  |  |  | м2 |  | 40,80 |  |  |  |  |  |
|  | Изолации по стени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топлоизолации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Топлоизолация от ЕРS с дебелина 12см, включително захващане с дюбели, мрежа от стъклотекстил за армиране + мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса |  |  |  | м2 |  | 1850,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Топлоизолация от каменна вата с дебелина 12см, включително захващане с дюбели, мрежа от стъклотекстил за армиране + мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса |  |  |  | м2 |  | 98,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Топлоизолация от ХРS с деб. 2см по страници на фасадни отвори, включително мрежа от стъклофибър за армиране на мазилка и два пласта мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса |  |  |  | м |  | 530,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Защитни лайстни при външни ръбове при изпълнение на топлоизолация |  |  |  | м |  | 616,00 |  |  |  |  |  |
|  | Облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Фаянсова облицовка по стени на височина 2,00м |  |  |  | м2 |  | 184,00 |  |  |  |  |  |
|  | Външни мазилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Полимерна мазилка по фасадни стени и страници на отвори в цвят, съгласно проект, включително грунд за полагането и |  |  |  | м2 |  | 2080,00 |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешни мазилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Машинна вароциментова мазилка по стени и тавани при санитарни възли, включително хастар под фаянс |  |  |  | м2 |  | 172,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Вътрешна машинна гипсова мазилка по стени и тавани, включително шпакловка и ръбохранители |  |  |  | м2 |  | 3350,00 |  |  |  |  |  |
|  | Настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Циментова замазка с наклон към сифони |  |  |  | м2 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Изравнителна циментова замазка по под |  |  |  | м2 |  | 207,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Възстановяване на циментовата замазка с високоякостен течен циментов разтвор 30% |  |  |  | м2 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Гланциране/шлайфане/ на циментова замазка по под |  |  |  | м2 |  | 2322,00 |  |  |  |  |  |
| 47 | Настилка от теракота по под на лепило - санитарни помещения |  |  |  | м2 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Настилка от винил на лепило - фитнес |  |  |  | м2 |  | 207,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Маркираща лента 10 см - жълта |  |  |  | м |  | 570,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Ст.б. Настилка при вход "Служинели и "Помещение за отдих", с дебелина 0,20м |  |  |  | м3 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  | Бояджииски работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Водоустойчив /дишащ/ латекс по стени в мокри помещения с фаянс, двукратно, включително грунд |  |  |  | м2 |  | 309,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Латекс /дишащ/ по стени и тавани, двукратно, включително грунд |  |  |  | м2 |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Обработка на дилатационна фуга по фасада |  |  |  | м |  | 39,50 |  |  |  |  |  |
| 54 | Обработка на дилатационна фуга по стени |  |  |  | м |  | 38,50 |  |  |  |  |  |
| 55 | Обработка на дилатационна фуга по таван |  |  |  | м |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общо архитектура: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ЧАСТ: ВиК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Наименование/вид работа |  |  | ед. м. | Кол. |  |  | Ед. цена | Обща цена |  |  |
| 1 |  | Преди всички СМР да се извърши видеодиагностика и почистване на вкопана канализация. При установяване на непроходимост на тръбите да се извика проектанта за вземане на решение. |  |  | м | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж на етажни водопроводни отклонения - тръби, фитинги и арматура, вкл. изкопаване на улеи, където е необходимо |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж на етажни канализационни отклонения вкл. разрушаване настилки |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж на вертикални водопроводни клонове |  |  | м | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж на вертикални канализационни клонове |  |  | м | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж на водосточни тръби |  |  | м | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж на подов сифон |  |  | бр. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Демонтаж на клозетно клекало |  |  | бр. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Демонтаж на тоалетна чиния |  |  | бр. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Демонтаж на тоалетна мивка среден формат, вкл. сифон |  |  | бр. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Демонтаж на смесителни батерии |  |  | бр. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Демонтаж на писоари |  |  | бр. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Затапване на същ. тръби |  |  | бр. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10км |  |  | куб.м | 20 |  |  |  |  |  |  |
| СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доставка и монтаж на PPR тръби за вътрешна водопроводна инсталация студена вода, включително фитинги, диаметър Ø20, PN16 |  |  | м | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф20 |  |  | м | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева вложка за вътрешна водопроводна инсталация етажни отклонения топла вода, включително фитинги, диаметър Ø20, PN16 |  |  | м | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф20 |  |  | м | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доставка и монтаж на PPR тръби за вътрешна водопроводна инсталация студена вода, включително фитинги, диаметър Ø25, PN16 |  |  | м | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф25 |  |  | м | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева вложка за вътрешна водопроводна инсталация топла вода, включително фитинги, диаметър Ø25, PN16 |  |  | м | 32,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф25 |  |  | м | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева вложка за вътрешна водопроводна инсталация студена вода, включително фитинги, диаметър Ø32, PN16 |  |  | м | 58,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф32 |  |  | м | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален водопровод, комплект гумена подложка, лента, шпилки, анкери, болтове, гайки |  |  | бр. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, седяща |  |  | бр. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на меки връзки 3/4" за мивки |  |  | бр. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ с подвижна слушалка |  |  | бр. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска/изливна мивка |  |  | бр. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Доставка и монтаж на меки връзки 3/4" за мивки |  |  | бр. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран за тоалетни мивки, WC, писоари |  |  | бр. | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Доставка и монтаж на пожарна касета, комплект СК, маркуч и струйник |  |  | бр. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и монтаж на поцинковани тръби, включително фитинги, диаметър Ø2" |  |  | м | 156,0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф25 |  |  | бр. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф20 |  |  | бр. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и монтаж на обратна клапа Ф20 |  |  | бр. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Пробиване на улеи |  |  | м | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Пробиване на отвори в стена/плоча |  |  | бр. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Доставка и монтаж на компенсатори |  |  | бр. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Измерване на наличния напор и при установен по-малък от необходимия, доставка и монтаж на помпа |  |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Доставка и монтаж на обемен бойлер 15л за монтаж под мивка, комплект в предпазсен вентил, СК, ОК, окачвачи |  |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Доставка и монтаж на обемен бойлер 100л, комплект в предпазсен вентил, СК, ОК, окачвачи |  |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Доставка и монтаж на обемен бойлер 120л, комплект в предпазсен вентил, СК, ОК, окачвачи |  |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Доставка и монтаж на обемен бойлер 200л, комплект в предпазсен вентил, СК, ОК, окачвачи |  |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Дезинфекция и изпитване на водопровод |  |  | м | 155 |  |  |  |  |  |  |
| Забележка: В дължините на тръбите са включени фитингите с коефициент 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доставка и монтаж на тръби PVС UV Dn110 за външни водосточни тръби, вкл. фасонни части |  |  | м | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доставка и монтаж на ревизионен отвор с листоуловител DN110 PVC-UV |  |  | бр. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доставка и монтаж на тръби PVС UV Dn110 за водосточни тръби, вкл. фасонни части |  |  | м | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доставка и монтаж на укрепителни скоби за вертикални водосточни клонове |  |  | бр. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доставка и монтаж на воронки с листоуловител и нагревател |  |  | бр. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доставка и монтаж на водосточни казанчета |  |  | бр. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Хидравлично изпитване на канализация |  |  | м | 169 |  |  |  |  |  |  |
| СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат, комплект със сифон и конзола за мивка |  |  | бр. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доставка и монтаж на тоалетна чиния с хоризонтално оттичане окачена, комплект с ниско промивно казанче, седалка, арматура и спирателен кран |  |  | бр. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доставка и монтаж на PE тръби Ф110, гофрирани към тоалетни чинии |  |  | м | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доставка и монтаж на рогови ПС Ф50 |  |  | бр. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доставка и монтаж на ПС Ф100 със затвор PRIMUS |  |  | бр. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доставка и монтаж кухненска мивка/аусгус, вкл. сифон |  |  | бр. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Dn110 |  |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Доставка и монтаж на ПВК Ф110 |  |  | бр. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф50, вкл. фасонни части |  |  | м | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110, вкл. фасонни части |  |  | м | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110, вкл. фасонни части за ВКК |  |  | м | 32,5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на ревизионни отвори за ВКК Ф110 |  |  | бр. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Доставка и монтаж на укрепители за ВКК |  |  | бр. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Пробиване на отвор в гипскартон и монтаж на пластмасов ревизионен капак 30/30см |  |  | бр. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC тръба Ф160 вкопана канализация |  |  | м | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Хидравлично изпитване на канализация |  |  | м | 189 |  |  |  |  |  |  |
| ОТВЕЖДАНЕ КОНДЕНЗ |  |  |  |  | съгласно проект по част ОВК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общо ВИК: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ЧАСТ: ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование на услугата |  | М-ка |  | Кол. |  | Ед. Цена |  | Стойност |  |
|  |  |  | I. ТАБЛА, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на главно разпределително табло ГРТ/MSB (по приложена схема), включително апаратурата |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на разпределително табло SSB (по приложена схема), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на разпределително табло SB.XVIII (по приложена схема), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.01 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.02 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.03 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.04 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.05 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.06 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.07 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.08 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на табло за управление на осветление LSB 1 включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на табло за управление на осветление LSB 2 включително апаратурата в таблото |  | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло за евакуационно осветление с вграден собствен източник на захранване LED 1x3W - 1h |  | бр. |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло 60x60cm с LED 29W, 220V, 50Hz, 4000k |  | бр. |  | 140,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Доставка и монтаж на влагозащитен кит за осветително тяло 60x60cm |  | бр. |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Доставка и монтаж на авариен захранващ кит за осветително тяло 60x60cm - 29W, 220V, 50Hz с автономност 1h |  | бр. |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло, висок монтаж тип UFO прожектор LED 500W, 220V, 50Hz, IP65, вкл. кит за монтаж на носещо въже |  | бр. |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доставка и монтаж на конструкция тип стоманено носещо въже за осветителни тела, вкл. крепежни елементи и подемна/обезопасителна техника - до височина 10м |  | л.м |  | 144,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на ключ за осветителна инсталация 10А/220V - сх.1, сх.5, сх.6 и бутон, IP20, комплект с конзолна кутия |  | бр. |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло за фасадно осветление "Прожектор" с LED 1x200W, 220V, 50Hz, IP54, вкл. крепежни елементи и подемна/обезопасителна техника |  | бр. |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на контакт монофазен "Шуко", единичен, 16А/220V, комплект с конзолна кутия и необходима рамка за групов монтаж |  | бр. |  | 127,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка, монтаж и подвързване на контакт трифазен 3Р+N+E (евро стандарт) 32А, комплект с всичко необходимо за монтаж |  | бр. |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Доставка и монтаж на бойлерно табло, 25А/230V, за директен монтаж на стена |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Доставка и монтаж на разклонителна кутия |  | бр. |  | 174,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Направа на силов извод за захранване на ОВК съоръжение (вентилатори, климатици и д.р) |  | бр. |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Направа на силов извод за захранване на Технологично съоръжение (кран, стенд, врата и д.р) |  | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3x120+70мм² |  | m |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3x95+50мм² |  | m |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х35mm2 |  | m |  | 440 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х25mm2 |  | m |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х10mm2 |  | m |  | 505 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х6mm2 |  | m |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х6mm2 |  | m |  | 845 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х4mm2 |  | m |  | 510 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х2,5mm2 |  | m |  | 2 135 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х1,5mm2 |  | m |  | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 200/60мм включително всички укрепващи елементи - вертикални трасета силова инсталация |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Доставка и монтаж на перфорирана метална кабелна скара 400/60мм, включително всички укрепващи и съединителни елементи - силова инсталация |  | m |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Доставка и монтаж на твърда PVC тр. Ф25 укрепена с негорими скоби през 1м кабели. |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Доставка и монтаж на кабелни канали до 50х100мм |  | m |  | 1080,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16-29mm |  | m |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Доставка и монтаж на гофрирана UV устойчива тръба ф16-29mm |  | m |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Доставка и монтаж на метална кутия и контролна клема монтирана на 1,5м от терена |  | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Доставка и монтаж горещопоцинкована шина 40/4mm, укрепена върху изолатори |  | m |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x10mm² |  | m |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x35mm² |  | m |  | 310,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x50mm² |  | m |  | 510,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x95mm² |  | m |  | 208,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Направа заземител 2 броя заземителени колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена - R<10Ω |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Направа заземител 3 броя заземителени колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена - R<4Ω |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Доставка и монтаж на стенна заземителна технологична планка с изолатори |  | бр. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Проверка наличието на връзка между заземител и заземявани елементи |  | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Доставка на носеща мачта към мълниезащитен прът с heff=2m, вкл. монтажна основа |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие 30mS, монтиран посредством изолационни пръти и държачи. |  | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Доставка и полагане на мълниеотводен проводник - екструдиран AlMgSi Ø8мм полутвърд F17 без изолация по покрив вкл. укрепващи елементи |  | m |  | 310,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Доставка и полагане на мълниеотводен проводник - екструдиран AlMgSi Ø8мм полутвърд F17 с изолация по фасади вкл. укрепващи елементи |  | m |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Измерване преходното съпротивление на заземител |  | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Доставка и монтаж на заземителна клема за изравняване на потенциали с болтови връзки |  | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| ОБЩO, В ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 лв. |  |  |  |

| ЧАСТ: ОВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на услугата | М-ка |  | Кол. | Ед. Цена |  | Стойност |  |
|  | I. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и подвързване на високоефективен електрически топловъздушен апарат тип калорифер с регулиране на въздушният поток по вертикала и хоризонтала - поток до 22m, 3000m3/h, Qh - 9.90 - 24.90kW, Nел - 25,10kW/400V, в комплект с: - стойка за монтаж с подвижно рамо за до 180 градуса завъртане и до 45 градуса наклон; - цифров термостат с изнесен сензор; - крепежни елементи и окомплектовка. | бр. |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка, монтаж и подвързване на дестратификационен вентилатор - поток 12m до 15m, 10000m3/h, 1500rpm, Nел - 550W/230V,в комплект с: - кит за монтаж на носещо въже; - изнесено управление с термостат. | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка, монтаж и подвързване на дестратификационен вентилатор - поток 7m до 10m, 5600m3/h, 1340rpm, Nел - 290W/230V,в комплект с:- кит за монтаж на носещо въже;- изнесено управление с термостат. | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 1000W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 1500W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 2000W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | II. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m3/h и ел.мощност 30 W/220V | бр. |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на въздуховод тип "спиро" Ø125 | m |  | 32,00 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на фасонни елементи тип "спиро" Ø125 | бр. |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка, монтаж и подвързване на аспиратор за димни газове със система за автоматично навиване на шланга - 13m работна дължина, D=100mm, работна температура на газовете до 200оС Nел - 0,75kW/230V, в комплект с:- стойка за стенен монтаж;- смукателна дюза;- въздуховодна мрежа и фасадна решетка с необходимите фитинги и окомплектовка за отвеждане на газовете - до 3m;- изнесено управление;- крепежни елементи и окомплектовка. | бр. |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на въздуховод тип "спиро" Ø180, изолиран и обшит с пожарозащитен картон през помещения извън работно хале | m |  | 36,00 |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на фасонни елементи тип "спиро" Ø180 | бр. |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | III. КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система - тип 12, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 0,84 kW / 220V (охлаждане) Nел = 0,95 kW / 220V (отопление) Вътрешно тяло - висок стенен монтаж Qох = 3,53 kW Qот = 4,20 kW Енергиен клас: min A+++ SCOP/SEER: min 5.1 | бр. |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система - тип 18, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,18 kW / 220V (охлаждане) Nел = 1,45 kW / 220V (отопление) Вътрешно тяло - висок стенен монтаж Qох = 5,30 kW Qот = 6,20 kW Енергиен клас: min A++ SCOP/SEER: min 4.1 | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система - тип 36, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 2,95 kW / 220V (охлаждане) Nел = 3,7 kW / 220V (отопление) Вътрешно тяло - висок стенен монтаж Qох = 10,0 kW Qот = 12,0 kW Енергиен клас: min A++ SCOP/SEER: min 4.0 | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV. ОБЩИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж на излязло от употреба ОВК оборудване - вентилационни системи, отоплителни уреди, локални отоплителни тела и разводки | к-кт |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на конструкция тип стоманено носещо въже за осветителни тела, вкл. крепежни елементи и подемна/обезопасителна техника - до височина 10м | л.м |  | 48,00 |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg |  | 180,00 |  |  |  |  |
| 19 | Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m3/h | бр. |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 20 | Изпробване на вентилатор с дебит до 15000 m3/h | бр. |  | 14,00 |  |  |  |  |
| 21 | Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система | точка |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 22 | Изпробване на климатизатор | бр. |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 23 | Изпробване на електрическо отоплително тяло | бр. |  | 17,00 | 10,00 |  |  |  |
| ОБЩO, В ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  | 0,00 лв. |  |  |  |
| ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на услугата | М-ка | Кол. |  | Ед. Цена | Стойност |  |  |
| 1 | Прахов пожарогасител - 6кг, клас на праха АВС | бр | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l за пожари клас А | бр | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Противопожарно одеяло, тежък тип | бр | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Общо ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ОБЩО АС, ВиК, Ел,ОВК ПБ за сгр.260 без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвидени видове СМР 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО ЗА СГР. 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДОБЕКТ 2: СГРАДA №270 - ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование/вид работа | м-ка | Кол. | Ед. цена | Обща цена |
|  | част: АC |  |  |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
|  | покрив |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на покривните окомплектовки - ламаринена обшивка | м | 50,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на профилирана ламарина | м2 | 2145,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на старите летви, мушама и почистване | м2 | 2145,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на улуци и водосточни тръби | м | 380,00 |  |  |
| 5 | Пренасяне, натоварване и превоз на строителни отпадъци | м3 | 280,00 |  |  |
| 6 | Пренасяне на метални отпадъци до 30м, включително превоз до депо, съгласувано с Възложителя | т | 86,00 |  |  |
|  | Демонтажни работи по стени и тавани |  |  |  |  |
| 7 | Изчукване на подкожушена мазилка | м2 | 1560,00 |  |  |
| 8 | Разрушаване на тухлени стени с дебелина 1/2 тухла | м2 | 113,00 |  |  |
| 9 | Изрязване на отвор на първи етаж за врата в тухлен зид 25см, 0,80/2,15м -1бр | м2 | 1,80 |  |  |
| 10 | Разрушаване на тухлени стени с дебелина 1 тухла | м3 | 1,00 |  |  |
| 11 | Изстъргване на стари бои от стени и тавани - машинно | м2 | 3660,00 |  |  |
| 12 | Премахване на фаянс по стени до мазилка | м2 | 31,50 |  |  |
| 13 | Пренасяне, натоварване и превоз на строителни отпадъци | м3 | 180,00 |  |  |
|  | Демонтажни работи по под и извозване до депо, съгласувано с Възложителя |  |  |  |  |
| 14 | Премахване на теракота по под до стб. настилка | м2 | 195,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж на балатум, включително первази | м2 | 225,00 |  |  |
| 16 | Разбиване на мозайка по под до стб. настилка | м2 | 47,00 |  |  |
|  | НОВИ СМР |  |  |  |  |
|  | Зидарии |  |  |  |  |
| 1 | Тухлена зидария 1 тухла от керамични тухли с вертикални кухини на вароциментов р-р за зазиждане на отвор - 0,90х2,15м - 1бр. | м3 | 0,49 |  |  |
|  | Покрив |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж покривни дейности |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на битумна парна бариера с алуминиева вложка | м2 | 2145,00 |  |  |
| 3 | Топлоизолация каменна вата 14 см /с обемно тегло 50кг/м3/ | м2 | 2145,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ЛТ ламарина с PVC покритие | м2 | 2145,00 |  |  |
|  | Други покривни работи: |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на дървени ребра 7/14 | м | 1715,00 |  |  |
| 6 | Битумен грунд /след почистване на основата/ | м2 | 2145,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета | бр. | 16 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на подулучна пола | м | 171,50 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на надулучна пола | м | 171,50 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на билен капак, включително уплътняващ профил при било | м | 85,75 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на улук ф120 | м | 172,50 |  |  |
| 12 | Нов борд по оси "1" и "29" - тухлена зидария 1 тухла от керамични тухли с вертикални кухини на вароциментов р-р с височина 40см по наклона | м3 | 3,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на обшивка при борд - по детайл | м | 50,00 |  |  |
| 14 | Перфорирана метална решетка за вентилация при стрехата | м | 171,50 |  |  |
| 15 | Предпазен гребен против птици | м | 171,50 |  |  |
|  | На козирки |  |  |  |  |
| 16 | Почистване на основата от прах и кал и стари изолации | м2 | 55,00 |  |  |
| 17 | Грундиране на основата с битумен грунд | м2 | 55,00 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на усилен воалит един пласт (4,00 кг.) без посипка | м2 | 55,00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на воалит 2-ри пласт с посипка (4,50 кг) | м2 | 55,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи с дължина 2 м | бр | 86 |  |  |
|  | Скелета |  |  |  |  |
| 21 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30м | м2 | 2750,00 |  |  |
|  | Сухо строителство |  |  |  |  |
|  | Доставка, и монтаж на HPL прегради за тоалетни, включително крачета и закладни части |  |  |  |  |
| 22 | р-ри 1,00/2,0м с 1 врата | бр | 5 |  |  |
| 23 | р-ри 1,30/2,0м с 1 врата | бр | 1 |  |  |
| 24 | р-ри 1,95/2,0м с 1 врата | бр | 1 |  |  |
| 25 | р-ри 3,05/2,0м с 1 врата | бр | 1 |  |  |
| 26 | Окачен таван плочи, растер 0,60/0,60м, включително конструкция, окачвачи и закладни части към него - готово изделие | м2 | 275,00 |  |  |
| 27 | Окачен таван от хидроустойчив гипскартон, включително конструкция, окачвачи и закладни части към него | м2 | 33,00 |  |  |
| 28 | Доставка и направа на преградни стени от хидроустойчив гипскартон 12,5мм с профили 100мм и вата за топлоизолация 10см, включително шпахловка | м2 | 42,00 |  |  |
| 29 | Обшивка от хидроустойчив гипскартон на метална щендерна конструкция ВК | м2 | 21,00 |  |  |
|  | Изолации по стени |  |  |  |  |
|  | Топлоизолации |  |  |  |  |
| 30 | Топлоизолация от ЕРS с дебелина 12см, включително захващане с дюбели, мрежа от стъклотекстил за армиране + мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса | м2 | 1450,00 |  |  |
| 31 | Топлоизолация от каменна вата с дебелина 12см, включително захващане с дюбели, мрежа от стъклотекстил за армиране + мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса | м2 | 49,00 |  |  |
| 32 | ХPS по цокъл с деб. 10см, включително захващане с дюбели, защитна релефна мембрана от HDPE + мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса | м2 | 135,00 |  |  |
| 33 | Топлоизолация от ХРS с деб. 2см по страници на фасадни отвори, включително мрежа от стъклофибър за армиране на мазилка и два пласта мазилка от разтвор на циментова основа - шпахловъчна маса | м | 1050,00 |  |  |
| 34 | Защитни лайстни при външни ръбове при изпълнение на топлоизолация | м | 1270,00 |  |  |
|  | Облицовки |  |  |  |  |
| 35 | Фаянсова облицовка по стени на височина 2,15м | м2 | 290,00 |  |  |
|  | Външни мазилки |  |  |  |  |
|  | Полимерна мазилка по фасадни стени и страници на отвори в два цвята съгласно проект, включително грунд за полагането ѝ |  |  |  |  |
| 36 | 1-ви цвят | м2 | 1270,00 |  |  |
| 37 | 2-ри цвят | м2 | 232,00 |  |  |
| 38 | Мозаечна мазилка по цокъл, включително грунд за полагането ѝ | м2 | 135,00 |  |  |
|  | Вътрешни мазилки |  |  |  |  |
| 39 | Машинна вароциментова мазилка по стени при санитарни възли, включително хастар под фаянс | м2 | 405,00 |  |  |
| 40 | Вътрешна машинна гипсова мазилка по стени и тавани, включително шпакловка и ръбохранители | м2 | 2000,00 |  |  |
|  | Настилки |  |  |  |  |
| 41 | Циментова замазка с наклон към сифони | м2 | 94,00 |  |  |
| 42 | Изравнителна циментова замазка по под | м2 | 215,00 |  |  |
| 43 | Възстановяване на циментовата замазка с високоякостен течен циментов разтвор 30% | м2 | 450,00 |  |  |
| 44 | Гланциране/шлайфане/ на циментова замазка по под | м2 | 1455,00 |  |  |
| 45 | Настилка от теракота по под на лепило - санитарни помещения | м2 | 94,00 |  |  |
| 46 | Настилка от винил на лепило | м2 | 85,00 |  |  |
| 47 | Маркираща лента 10 см - жълта | м | 95,00 |  |  |
|  | Бояджииски работи |  |  |  |  |
| 48 | Блажна боя по стени /цокъл/ - Н=1,50м, двукратно, включително грунд | м2 | 950,00 |  |  |
| 49 | Водоустойчив /дишащ/ латекс по стени и тавани в мокри помещения с фаянс, двукратно, включително грунд | м2 | 290,00 |  |  |
| 50 | Латекс /дишащ/ по стени и тавани, двукратно, включително грунд | м2 | 4270,00 |  |  |
|  | Други |  |  |  |  |
| 51 | Обработка на дилатационна фуга по фасада | м | 25,00 |  |  |
| 52 | Обработка на дилатационна фуга по стени | м | 72,70 |  |  |
| 53 | Обработка на дилатационна фуга по под | м | 21,50 |  |  |
| 54 | Обработка на дилатационна фуга по таван | м | 21,50 |  |  |
|  |  | Общо АРХИТЕКТУРА: |  |  | 0,00 |

ЧАСТ: ВиК

| N | Наименование/вид работа | ед. м. | Количество | Ед. цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преди всички СМР да се извърши видеодиагностика и почистване на вкопана канализация. При установяване на непроходимост на тръбите да се извика проектанта за вземане на решение. | м | 50 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на етажни водопроводни отклонения - тръби, фитинги и арматура, вкл. изкопаване на улеи, където е необходимо | м | 100 |  |  |
| 2 | Демонтаж на етажни канализационни отклонения вкл. разрушаване настилки | м | 100 |  |  |
| 3 | Демонтаж на вертикални водопроводни клонове | м | 30 |  |  |
| 4 | Демонтаж на вертикални канализационни клонове | м | 30 |  |  |
| 5 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 180 |  |  |
| 6 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 10 |  |  |
| 7 | Демонтаж на клозетно клекало | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Демонтаж на тоалетна чиния | бр. | 10 |  |  |
| 9 | Демонтаж на тоалетна мивка среден формат, вкл. сифон | бр. | 10 |  |  |
| 10 | Демонтаж на смесителни батерии | бр. | 10 |  |  |
| 11 | Демонтаж на писоари | бр. | 5 |  |  |
| 12 | Затапване на същ. тръби | бр. | 20 |  |  |
| 13 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10км | куб.м | 20 |  |  |
|  | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД и СВО |  |  |  |  |
| 1 | Разрушаване на асфалтова настилка | м² | 6,6 |  |  |
| 2 | Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод | куб.м. | 10,56 |  |  |
| 3 | Доизкопаване и ръчно подравняване дъно изкоп | куб.м. | 0,66 |  |  |
| 4 | Плътно укрепване и разкрепване на вертикален изкоп с дълбочина над 1.50 м | м² | 16,5 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на трамбована пясъчна подложка под тръбопроводи с дебелина 10 см. | куб.м. | 0,66 |  |  |
| 6 | Ръчно обратно засипване от пясък и трамбоване до 30см над теме тръба с фракция с едрина на зърната до 20мм, на пластове през 15см | куб.м. | 1,98 |  |  |
| 7 | Механизирано обратно засипване от трошен камък с фракция от 0 до 63мм и трамбоване на пластове през 20см | куб.м. | 7,92 |  |  |
| 8 | Възстановяване на асфалтова настилка | м² | 6,6 |  |  |
| 9 | Извозване на пръст на 15 км | куб.м. | 10,56 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност DN63мм PN16 | м | 7,15 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN110 комплект с шиш и предпазно гърне | бр. | 2 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на сигнална лента | м | 5,0 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м | 5,0 |  |  |
| 14 | Хидравлично изпитване на водоплътност на тръбопровод | м | 5,5 |  |  |
| 15 | Хидравлично изпитване на якост на тръбопровод | м | 5,5 |  |  |
| 16 | Дезинфекция на тръбопровод | м | 5,5 |  |  |
|  | СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на PPR тръби за вътрешна водопроводна инсталация студена вода, включително фитинги, диаметър Ø20, PN16 | м | 65,0 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф20 | м | 50,0 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева вложка за вътрешна водопроводна инсталация етажни отклонения топла вода, включително фитинги, диаметър Ø20, PN16 | м | 210,6 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф20 | м | 162,0 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на PPR тръби за вътрешна водопроводна инсталация студена вода, включително фитинги, диаметър Ø25, PN16 | м | 32,5 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф25 | м | 25,0 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева вложка за вътрешна водопроводна инсталация топла вода, включително фитинги, диаметър Ø25, PN16 | м | 19,5 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация на водопроводни тръби Ф25 | м | 15,0 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален водопровод, комплект гумена подложка, лента, шпилки, анкери, болтове, гайки | бр. | 30 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, седяща | бр. | 17 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на меки връзки 3/4" за мивки | бр. | 34 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ с подвижна слушалка | бр. | 5 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска/изливна мивка | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на меки връзки 3/4" за мивки | бр. | 2 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на спирателен кран за тоалетни мивки, WC, писоари | бр. | 51 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на пожарна касета, комплект СК, маркуч и струйник | бр. | 6 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби, включително фитинги, диаметър Ø2" | м | 130,0 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф40 | бр. | 2 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф25 | бр. | 2 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф20 | бр. | 5 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ф20 | бр. | 5 |  |  |
| 22 | Пробиване на улеи | м | 100 |  |  |
| 23 | Пробиване на отвори в стена/плоча | бр. | 10 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на компенсатори | бр. | 10 |  |  |
| 25 | Измерване на наличния напор и при установен по-малък от необходимия, доставка и монтаж на помпа | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на обемен бойлер 15л за монтаж под мивка, комплект в предпазсен вентил, СК, ОК, окачвачи | бр. | 5 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на обемен бойлер 80л, комплект в предпазсен вентил, СК, ОК, окачвачи | бр. | 3 |  |  |
| 28 | Дезинфекция и изпитване на водопровод | м | 242 |  |  |
| Забележка: В дължините на тръбите са включени фитингите с коефициент 1.3 |  |  |  |  |  |
|  | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби PVС UV Dn110 за водосточни тръби, вкл. фасонни части | м | 312 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор с листоуловител DN110 PVC-UV | бр. | 16 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на укрепителни скоби за вертикални водосточни клонове | бр. | 50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на водосточни казанчета | бр. | 16 |  |  |
| 5 | Хидравлично изпитване на канализация | м | 312 |  |  |
|  | СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат, комплект със сифон и конзола за мивка | бр. | 17 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния с хоризонтално оттичане окачена, комплект с ниско промивно казанче, седалка, арматура и спирателен кран | бр. | 13 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния с долно оттичане окачена, комплект с ниско промивно казанче, седалка, арматура и спирателен кран | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на PE тръби Ф110, гофрирани към тоалетни чинии | м | 15 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на рогови ПС Ф50 | бр. | 19 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ПС Ф100 със затвор PRIMUS | бр. | 10 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж кухненска мивка/аусгус, вкл. сифон | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Dn110 | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ПВК Ф110 | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф50, вкл. фасонни части | м | 52,0 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110, вкл. фасонни части | м | 19,5 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110, вкл. фасонни части за ВКК | м | 65,0 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ревизионни отвори за ВКК Ф110 | бр. | 8 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на укрепители за ВКК | бр. | 20 |  |  |
| 15 | Пробиване на отвор в гипскартон и монтаж на пластмасов ревизионен капак 30/30см | бр. | 10 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на дебелостенна PVC тръба Ф160 вкопана канализация | м | 65 |  |  |
| 17 | Хидравлично изпитване на канализация | м | 182 |  |  |
|  | ОТВЕЖДАНЕ КОНДЕНЗ | съгласно проект по част ОВК |  |  |  |
|  |  | Общо ВиК: |  |  | 0,00 |

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

| № | Наименование на услугата | М-ка | Кол. | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ТАБЛА, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТУРА |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и подвързване на главно разпределително табло ГРТ/MSB (по приложена схема), включително апаратурата | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка, монтаж и подвързване на разпределително табло SB.XV (по приложена схема), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка, монтаж и подвързване на разпределително табло SB.XIII (по приложена схема), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка, монтаж и подвързване на разпределително табло SB.III (по приложена схема), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.01 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.02 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.03 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.04 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.05 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.06 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Доставка,монтаж и подвързване на табло SB.PDU.07 (по схема от производител), включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Доставка, монтаж и подвързване на табло за управление на осветление LSB включително апаратурата в таблото | бр. | 1,00 |  |  |
|  | II. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
| 13 | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло за евакуационно осветление с вграден собствен източник на захранване LED 1x3W - 1h | бр. | 19,00 |  |  |
| 14 | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло 60x60cm с LED 29W, 220V, 50Hz, 4000k | бр. | 145,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на влагозащитен кит за осветително тяло 60x60cm | бр. | 23,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на авариен захранващ кит за осветително тяло 60x60cm - 29W, 220V, 50Hz с автономност 1h | бр. | 19,00 |  |  |
| 17 | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло, висок монтаж тип UFO прожектор LED 500W, 220V, 50Hz, IP65, вкл. кит за монтаж на носещо въже | бр. | 17,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на конструкция тип стоманено носещо въже за осветителни тела, вкл. крепежни елементи и подемна/обезопасителна техника - до височина 10м | л.м | 102,00 |  |  |
| 19 | Доставка, монтаж и подвързване на ключ за осветителна инсталация 10А/220V - сх.1, сх.5, сх.6 и бутон, IP20, комплект с конзолна кутия | бр. | 26,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на детектор за движение и присъствие за таванен монтаж с полезрение 360° с индикация на движение с радиус на обхват мин. 6.5м и товароносимост за LED осветителни тела мин. 200W, IP44 | бр. | 8,00 |  |  |
| 21 | Доставка, монтаж и подвързване на осветително тяло за фасадно осветление "Прожектор" с LED 1x200W, 220V, 50Hz, IP54, вкл. крепежни елементи и подемна/обезопасителна техника | бр. | 16,00 |  |  |
| 22 | Доставка, монтаж и подвързване на контакт монофазен "Шуко", единичен, 16А/220V, комплект с конзолна кутия и необходима рамка за групов монтаж | бр. | 117,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на бойлерно табло, 25А/230V, за директен монтаж на стена | бр. | 3,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 174,00 |  |  |
| 25 | Направа на силов извод за захранване на ОВК съоръжение (вентилатори, климатици и д.р) | бр. | 30,00 |  |  |
| 26 | Направа на силов извод за захранване на Технологично съоръжение (кран, стенд, врата и д.р) | бр. | 3,00 |  |  |
| 27 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3x120+70мм² | m | 12 |  |  |
| 28 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х35mm2 | m | 430 |  |  |
| 29 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х25mm2 | m | 210 |  |  |
| 30 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х10mm2 | m | 515 |  |  |
| 31 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 5х6mm2 | m | 150 |  |  |
| 32 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х6mm2 | m | 775 |  |  |
| 33 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х4mm2 | m | 500 |  |  |
| 34 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х2,5mm2 | m | 2 035 |  |  |
| 35 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ/NYY 3х1,5mm2 | m | 1 140 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на метална кабелна стълба 200/60мм включително всички укрепващи елементи - вертикални трасета силова инсталация | m | 5,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на перфорирана метална кабелна скара 400/60мм, включително всички укрепващи и съединителни елементи - силова инсталация | m | 160,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на перфорирана метална кабелна скара 300/60мм, включително всички укрепващи и съединителни елементи - силова инсталация | m | 21,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на твърда PVC тр. Ф25 укрепена с негорими скоби през 1м кабели. | m | 30,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на кабелни канали до 50х100мм | m | 980,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16-29mm | m | 2820,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на гофрирана UV устойчива тръба ф16-29mm | m | 200,00 |  |  |
|  | III. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на метална кутия и контролна клема монтирана на 1,5м от терена | бр. | 4,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж горещопоцинкована шина 40/4mm, укрепена върху изолатори | m | 15,00 |  |  |
| 45 | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x10mm² | m | 80,00 |  |  |
| 46 | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x50mm² | m | 610,00 |  |  |
| 47 | Доставка и полагане проводник ПВ-А2 H05V-K 1x95mm² | m | 48,00 |  |  |
| 48 | Направа заземител 2 броя заземителени колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена - R<10Ω | бр. | 2,00 |  |  |
| 49 | Направа заземител 3 броя заземителени колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена - R<4Ω | бр. | 2,00 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на стенна заземителна технологична планка с изолатори | бр. | 7,00 |  |  |
| 51 | Проверка наличието на връзка между заземител и заземявани елементи | бр. | 7,00 |  |  |
| 52 | Доставка на носеща мачта към мълниезащитен прът с heff=2m, вкл. монтажна основа | бр. | 2,00 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие 30mS, монтиран посредством изолационни пръти и държачи. | бр. | 2,00 |  |  |
| 54 | Доставка и полагане на мълниеотводен проводник - екструдиран AlMgSi Ø8мм полутвърд F17 без изолация по покрив вкл. укрепващи елементи | m | 160,00 |  |  |
| 55 | Доставка и полагане на мълниеотводен проводник - екструдиран AlMgSi Ø8мм полутвърд F17 с изолация по фасади вкл. укрепващи елементи | m | 25,00 |  |  |
| 56 | Измерване преходното съпротивление на заземител | бр. | 4,00 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на заземителна клема за изравняване на потенциали с болтови връзки | бр. | 2,00 |  |  |
| ОБЩO, В ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  |  |

ЧАСТ: ОВК

| № | Наименование на услугата | М-ка | Кол. | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и подвързване на високоефективен електрически топловъздушен апарат тип калорифер с регулиране на въздушният поток по вертикала и хоризонтала - поток до 22m, 3000m3/h, Qh - 9.90 - 24.90kW, Nел - 25,10kW/400V, в комплект с: - стойка за монтаж с подвижно рамо за до 180 градуса завъртане и до 45 градуса наклон; - цифров термостат с изнесен сензор; - крепежни елементи и окомплектовка. | бр. | 5,00 |  |  |
| 2 | Доставка, монтаж и подвързване на дестратификационен вентилатор - поток 12m до 15m, 10000m3/h, 1500rpm, Nел - 550W/230V,в комплект с: - кит за монтаж на носещо въже; - изнесено управление с термостат. | бр. | 4,00 |  |  |
| 3 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 500W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 1000W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 1500W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. | 6,00 |  |  |
| 6 | Доставка, монтаж и подвързване на електрически конвектор за стенен монтаж, Nел - 2000W/230V,влагозащитен с електронен термостат и функция за настройка на работни часове - програматор, включително окомплектовка и крепежни елементи | бр. | 2,00 |  |  |
|  | II. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m3/h и ел.мощност 30 W/220V | бр. | 4,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на въздуховод тип "спиро" Ø125 | m | 32,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на фасонни елементи тип "спиро" Ø125 | бр. | 8,00 |  |  |
| 10 | Доставка, монтаж и подвързване на аспиратор за димни газове със система за автоматично навиване на шланга - 13m работна дължина, D=100mm, работна температура на газовете до 200оС Nел - 0,75kW/230V, в комплект с: - стойка за стенен монтаж; - смукателна дюза; - въздуховодна мрежа и фасадна решетка с необходимите фитинги и окомплектовка за отвеждане на газовете - до 3m; - изнесено управление; - крепежни елементи и окомплектовка. | бр. | 4,00 |  |  |
|  | III. КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система - тип 18, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 1,18 kW / 220V (охлаждане) Nел = 1,45 kW / 220V (отопление) Вътрешно тяло - висок стенен монтаж Qох = 5,30 kW Qот = 6,20 kW Енергиен клас: min A++ SCOP/SEER: min 4.1 | бр. | 3,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система - тип 36, състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 2,95 kW / 220V (охлаждане) Nел = 3,7 kW / 220V (отопление) Вътрешно тяло - висок стенен монтаж Qох = 10,0 kW Qот = 12,0 kW Енергиен клас: min A++ SCOP/SEER: min 4.0 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | IV. ОБЩИ |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж на излязло от употреба ОВК оборудване - вентилационни системи, отоплителни уреди, локални отоплителни тела и разводки | к-кт | 1,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на конструкция тип стоманено носещо въже за осветителни тела, вкл. крепежни елементи и подемна/обезопасителна техника - до височина 10м | л.м | 24,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 80,00 |  |  |
| 16 | Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m3/h | бр. | 4,00 |  |  |
| 17 | Изпробване на вентилатор с дебит до 15000 m3/h | бр. | 8,00 |  |  |
| 18 | Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система | точка | 4,00 |  |  |
| 19 | Изпробване на климатизатор | бр. | 4,00 |  |  |
| 20 | Изпробване на електрическо отоплително тяло | бр. | 15,00 |  |  |
| ОБЩO, В ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на услугата | М-ка | Кол. | Ед. Цена | Стойност |
| 1 | Прахов пожарогасител - 6кг, клас на праха АВС | бр | 13 |  |  |
| 2 | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг | бр | 6 |  |  |
| 3 | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l за пожари клас А | бр | 9 |  |  |
| 4 | Противопожарно одеяло, тежък тип | бр | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Общо: |  |
| ОБЩО АС, ВиК, Ел,ОВК ПБ за сгр.270 без ДДС |  |  |  |  |  |
| Непредвидени видове СМР 2% |  |  |  |  |  |
| ДДС 20% |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО ЗА СГР. 270 |  |  |  |  |  |

- Заявяваме, че предложените от нас цени включват всички необходими разходи за дейностите по предмета на проекто-договора (труд, материали и механизация), включително и тези по подготовка за транспортиране, работна ръка, пренасяне, натоварване и транспорт до базата на Възложителя и печалбата на изпълнителя.

- Заявяваме, че цените на видовете СМР са окончателни и не подлежат на промяна по време на изпълнение на поръчката.

- Срокът на валидност на нашата ценова оферта е ... (.........) дни след датата, определена за краен срок за представянето ѝ.

- Заявяваме съгласието си да предоставим гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от общата стойност на поръчката, която да бъде освободена в срок от 1 (един) месец след подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на ремонтните дейности.

- Заявяваме, че не желаем авансово плащане за изпълнение ремонтните дейности.

- Показателите за ценообразуване на непредвидени видове СМР са:

- Труд - …….лв/ч

- Механизация - …..%

- Доставно-складови разходи върху материалите - ……%

- Допълнителни разходи върху труда - ….%

- Печалба - ….%

- Стойност на материалите – по фактура.

Забележка:

1. Предложената цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

2. Ценовото предложение трябва да бъде попълнено четливо и без зачертавания. Ценовото предложение на Участниците трябва да съдържа ценa с положителна стойност, различни от „0” (нула). В случай, че Участникът предложи цена с отрицателна стойност или със стойност „0” (нула), офертата на Участника ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.

| Дата: | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: | __________________________ |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |

подпис и

печат – когато е приложим

Образец!

Приложение № 4

ДО

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД

гр. Велико Търново, 5000

Пром. зона, Дълга лъка, п.к. 151

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Административни сведения

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефони: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета) |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица: |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

- Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас състезателна процедура за възлагане на поръчка с предмет „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ като подаваме оферта при условията, отразени в обявлението за участие и приети от нас.

- Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявлението на състезателната процедура, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да осигурим безопасността на работа при извършване на дейностите по РСМР; да спазваме изискванията за пропускателния режим и инструкциите, давани на място от представител на фирмата за спазване на вътрешния ред.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на настоящата поръчка, заложени в обявлението, договора и техническите условия на поръчката.

4. Неразделна част от настоящото представяне са:

- декларацията за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и свързаност, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация;

- доказателства за упражняване на търговска дейност.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |

Образец!

Приложение № 4.1.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и свързаност

Долуподписаният /та/ те .............................................................................................,

ЕГН: ........................................, с адрес …..................................................................................,

с лична карта № ….............................., издаден на …................от ….............................., в качеството ми на ................................ на ................................................................................ [наименование на кандидата] с ЕИК ................................, регистрирано в …..........................................................., със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................... - участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

4. Не съм/ представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява дейността предмет на настоящата поръчка съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

5. Не съм/представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. В качеството ми на лице, представляващо участника в настоящата процедура, не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

7. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя Възложителя.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

……………………… г.			       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

Образец!

- Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Подписаният/ата..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ......................................................................................................................

(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)

на .................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/подизпълнителя/третото лице)

БУЛСТАТ/ЕИК: …………………, в качеството му на - кандидат в състезателна процедура за възлагане на поръчка с предмет „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим.

Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а невярното се зачертава.

2. Представляваното от мен дружество не контролира лица, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим.

Представляваното от мен дружество контролира лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а невярното се зачертава.

3. Не съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Контролирано лице съм от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 3 се оставя вярното, а невярното се зачертава.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл.4, т. … от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

Забележка: Точка 4 се попълва, ако за участника/подизпълнителя/третото лице се отнася някое от обстоятелствата по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай, че за участника/подизпълнителя/третото лице не се отнася т.4, тя се заличава.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.5 и чл.5, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

| Дата | ....../.............. |
| --- | --- |
| Подпис на лицето | и печат __________________________ |

ПОЯСНЕНИЯ:

- Декларацията се подава и подписва само от участници юридически лица или дружества, по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

- Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

- При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при спазване на параграф втори от поясненията.

- Декларацията се подава и от всеки подизпълнител, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.

- Декларацията се подава и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва ресурсите му за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.

Съгласно § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

По смисъла на § 1, т.64 от ДР на ЗКПО "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".

Съгласно §1, т.5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „Контрол” е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон и е налице когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.

Съгласно § 1в., ал.1 от ДР на Търговския закон "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или

2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или

3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или

4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС забраната по чл.3 и 3а от същият нормативен акт не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Образец!

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в състезателната процедура

Долуподписаният /ата/ ............................................................................................., в качеството ми на ....................................................... (посочва се длъжността) на ............................................................................................................ (посочва се фирмата на участника), с ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление  ............................................................................................................................................– участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. В случай, че участника в състезателната процедура е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.

……………………… г.			       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

Образец!

Приложение № 7

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: ……………………………………………………………..……....

(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………….…………………

(длъжност)

на ……………………………………….......................……………………………………… -

(наименование на участника)

участник в състезателна процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Срокът на валидност на настоящата оферта е не по-малко от ........  (..........) дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. (не по-малко от 60 дни)

........................... г.                 		      Декларатор: .......................................

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

Образец!

Приложение №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Подписаният/ата: ………………………........……………………………………

(трите имена),

с лична карта № ……………………, издадена на………………….. г. от ……………………., с постоянен адрес …………………………………..………………………………………, в качеството си на …………………………… (длъжност) на ……………………………………… (наименование на участника) с ЕИК: ……………………, със седалище....................................................................................... и адрес на  управление.................................................................................................................., тел....................................... - участник в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Действителен собственик по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

………………………………………………………………………(трите имена), ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на ………………….. г. от ………………., с постоянен адрес:

……………………………………………..………………………….

……………………………………………………………………… (трите имена), ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на ………………….. г. от ………………., с постоянен адрес:

…………………………………….. ……………………………….

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

........................... г.                 		      Декларатор: .......................................

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

Образец!

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност

Долуподписаният /та/.................................................................................................,

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на ..........................................................................., регистриран/о с ЕИК......................, със седалище и адрес на управление ………………............................................................................ - участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническата оферта) от техническата ни оферта, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

……………………… г.			       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

Забележка: Тази декларация не е задължителна част от офертата, същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Следва да се има предвид, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Образец!

Приложение № 10

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

- Подписаният ………………………………………………………………………….

в качеството си на…………………………………………………………………………….

(управител, едноличен търговец, прокурист и др.)

на………………………………………………………………ЕИК………………………

(наименование на лицето/фирмата, която подава предложението)

кандидат за участие в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

- ДЕКЛАРИРАМ:

На .................................2025 год., в присъствието на представител на Възложителя, извърших оглед на място и се запознах със състоянието на сгради №260 и №270 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД, както и с техническите условия на обявената от Вас конкурсна процедура, за която кандидатствам.

Дата: …………...... г.    			          ДЕКЛАРАТОР:……………………..

гр. В. Търново						    /подпис /

Подпис на оторизиран представител на Възложителя ..........................................

/При извършване на огледа декларацията  задължително се подписва от оторизиран представител на възложителя/

Образец!

Приложение №11

(не се прилага към документите от участника)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР № _________ / ________ 2024 г.

Днес, ______________ г., в гр. Велико Търново между:

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 104623800, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, пром. зона, Дълга лъка, представлявано от Георги Бянов Бянов – Управител, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

………………………………….., регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК……………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………,представлявано от……………………………….., наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: : „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ №260 И №270 НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

II. СРОК

Чл.2. (1) Срокът за завършване на всички строително-ремонтни работи е …….календарни дни.

(2) За начало на изпълнението на поръчката се счита датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) За крайна дата на изпълнение на поръчката се счита датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Изпълнението на СМР може да се спира при следните условия:

т.1. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, война, граждански размирици и други непредвидени обстоятелства;

т.2. Наличие на непреодолима сила по смисъла на настоящия договор;

т.3. Изключително неблагоприятни климатични условия;

т.4. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната площадка за извършване на СМР, установена с протокол между участниците в строителството.

(5) При спиране на СМР, срокът за изпълнение на обекта се удължава автоматично със срока на спирането, установено с подписани Актове образец 10 и образец 11 от Наредба № 3/31.07.2003 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3. (1) Общата стойност за извършването на възложените дейности по чл. 1 от настоящия договор е в размер на ……. лева без включено ДДС или ………. лева с включено ДДС.

(2) Общата стойност по договора се определя съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1 към договора).

- (3) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обектите, включително тези за подготовка на строителството, работната ръка и материали, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от Изпълнителя.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за реално извършените СМР приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Актове обр. 19.

Чл.4. Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани количествено-стойностни сметки за действително извършените СМР, актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СМР за обекта, срещу представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформени оригинални фактури, протоколи за действително извършените СМР, подробни  количествено-стойностни сметки, описи, сметка 22, актове и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др.

(2) Заплащането на извършените СМР се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на необходимите отчетни документи съгласно чл.5, ал. 1.

(3) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:

BIC:

Банка:

Титуляр на сметката:

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 3 в деня, в който те са извършени. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 6. При възникване на непредвидени видове СМР за съответния обект, същите се изпълняват съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат както следва:

т.1. В случаите, когато действително изпълнените количества СМР надвишават заложените количества в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СМР по посочените от него в Приложение № 1 единични цени.

т.2. При възлагане на непредвидени видове СМР, извън изброени в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични анализни цени, формирани при следните показатели на ценообразуване:

1. Разход на труд по УСН, ТНС, СЕК и др. със средна часова ставка …. лв./ч.ч.;

2. Разход на материали по УСН, СЕК и др. и доказани с фактури цени на материали;

3. Допълнителни разходи …. % върху цената на труда и …. % върху цената на механизацията;

4. Доставно-складови и транспортни разходи …. % върху стойността на материалите;

5. Печалба - …. % върху стойността на изпълнените строителни и монтажни работи;

6. ДДС - 20 % съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

т.3 В случаите, когато отпаднат за изпълнение видове работи или част от тях, предвидени в КСС, със съответната им стойност могат да се заплащат други изпълнени работи, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по единични цени, както следва:

1. за надвишени – посочените единични цени от КСС;

2. за непредвидени – формирани по показателите на ценообразуване посочени в т. 2.

Чл.7. СМР, изпълнявани в отклонение от нормативно установените Правила за изпълнение и приемане на СМР, не се изплащат от Възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури достъп на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите, подлежащи на ремонт;

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на извършените и приети работи, при условията на чл. 3 и чл. 4 от договора.

- Да приеме в срок изпълнените работи при съответното качество;

- Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5-дневен срок след установяването за появили се в рамките на гаранционните срокове дефекти и недостатъци.

- Да определи лицата, които ще упражняват строителен контрол при изпълнение на СМР и ще следят за качеството на изпълнението им. Те ще извършват контрол на количествата и единичните цени на СМР, ще проверяват и подписват актове, протоколи и др. документи свързани с предмета на поръчката.

- Да  осигури свободен достъп до обекта за извършване на СМР по предмета на договора, включително в празнични и почивни дни.

- Да подпише Акт обр. 10 по Наредба № 3/31.07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за спиране на строителство при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на СМР на обекта.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява лично и чрез свои представители контрол по време на извършване на строително-ремонтните работи и да одобрява влаганите материали.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани случаи на нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с работниците и настъпили трудови злополуки.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да изпълни строително-ремонтните работи - предмет на настоящия договор добросъвестно, качествено и в уговорения срок, при спазване на всички законови изисквания;

- Да осигури изпълнението на уговорените строително-ремонтни работи с квалифицирани специалисти, които са необходими за цялостното изпълнение на предмета на договора със съответна правоспособност, спазващи всички правила свързани с епидемиологичните изисквания и с безопасност и охрана на труда;

- Работниците и служителите му да спазват правилата за пропускателен режим, вътрешен ред и пожарна безопасност в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на тези лица, които се предоставя на портала на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД с цел допускането им на територията на дружеството;

- Да застрахова против трудова злополука всички наети на обекта;

- Да не допуска изменения и отклонения от уговорените за изпълнение по вид и количество строително-ремонтни работи, съобразно Приложение № 1, освен ако промяната не е съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да определи длъжностно лице от своя състав, което да осъществява пряко на обекта постоянното ръководство и контрола на работещите; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи също длъжностно лице, което да го представлява при подписване на Актове, протоколи и др. документи свързани с предмета на поръчката.

- Да не наема подизпълнител;

- Да застрахова професионалната си отговорност по изпълнение на строежа по реда на чл. 171 от ЗУТ, със срок на валидност на застраховката, надвишаващ с не по-малко от 3 месеца срока на договора;

- Да носи пълна отговорност за обезопасяване на всички видове работи и дейности на обектите, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда;

- Да поддържа обектите чисти, да складира и/или отстранява излишните материали и механизация, да почиства и изнася от обектите ежедневно всички отпадъци, като ги изхвърля на определените за това места.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите служители, в резултат на които възникнат:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предостави всички технически данни, които имат връзка с възложената работа по този договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да получи възнаграждение за изпълнението на предмета на договора, съобразно уговореното в чл. 3 и чл. 4 от договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл.14. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Приемо-предавателен протокол.

Чл.15. (1) При приемането на обекта се съставя обобщена количествено-стойностна сметка за действително извършени РСМР, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Строителния надзор и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на императивни разпоредби на нормативните актове.

(3) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 работни дни преди датата, на която обекта ще е готов за приемане, с цел предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подписване на всички необходими актове и протоколи.

Чл.17. Извършването на РСМР, които не са писмено одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. (1) Договорът се прекратява с окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Договорът може да бъде прекратен извън хипотезата на ал.1:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа в резултат на:

- Непредвидено или непредвидимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора като национални стачки, природни бедствия, революции, граждански или военни вълнения, блокади, бунтове или други от подобен характер, които не могат обективно да бъдат предвидени и предотвратени.

3. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият:

- е прекратил работа за повече от 15 календарни дни без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- системно нарушава задълженията си по договора;

- при просрочване на срока за изпълнение на договора с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

Чл.19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва РСМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едноседмично предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл.20. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение и от строителната площадка следва да изтегли цялата налична механизация, площадката да бъде оставена чиста от отпадъци, да обезопаси работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.21. Гаранционният срок е 5 години и започва да тече от деня на окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочения в настоящия договор гаранционен срок.

Чл.23. За появилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 48 (четиридесет и осем) часа.

Срокът за отстраняване на дефектите включва:

1. Време за реакция и оглед на място до 3 (три) работни дни след уведомяването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При извършения оглед на място се съставя протокол, който се подписва от извършилия огледа и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Срок за започване на работа до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на съставения протокол за извършения оглед.

3. Срок за отстраняване на установените с протокола за оглед дефекти и недостатъци до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на съставения протокол за извършения оглед.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения по предходния член срок.

Чл.25. За констатираните недостатъци и отклонения по време на изпълнението на РСМР или по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на отклоненията.

Чл. 26. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или не изпълни своето задължение за отстраняване на констатираните недостатъци или отклонения от качеството при изпълнение на дейностите или по време на гаранционния срок, в рамките на минималния технологично определен срок, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани недостатъците, като направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подлежат на възстановяване от страна на задълженото лице ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За направените разходи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава данъчна фактура и план сметка за закупени материали.

Чл. 27. Гаранцията за изпълнение на договора е ______________ (______________________) лева и представлява 5 % (пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал.1 без ДДС.

Чл. 28. Документът за внесената гаранция за изпълнение, по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се представя при подписване на настоящия договор.

Чл. 29. Гаранцията се освобождава до 30 (тридесет) дни от датата на Приемо – предавателния протокол за приемане на обекта.

Чл. 30. Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл.31. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, включително и сроковете за изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на неизпълнената част на договорираното възнаграждение без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента).

(2) При констатирано некачествено или друго неточно или частично изпълнение на СМР по договора или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на некачественото, неточното или частичната (неизпълнената) част без ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено СМР, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

(3) За неустойките по настоящия раздел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява съразмерно от гаранцията за изпълнение, а за стойността над нейния размер - по общия исков ред.

Чл.32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от Стойността на Договора без ДДС.

Чл.33.  При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на законната лихва, след изтичане на срока за заплащане, определен в настоящия договор.

Чл.34.  Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка, чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.37.(1) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка:

IBAN:

BIC:

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД

(2) В случай, че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) работни дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме действия за принудително събиране на дължимата неустойка.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.36. Всяка страна по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.37. Договорът може да се изменя или допълва само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл.38. Договорът влиза в сила от момента на сключването му и прекратява действието си след изтичане на уговорените гаранционни срокове.

Чл.39. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие на страните. Когато между страните не бъде постигнато споразумение, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния граждански български съд.

Чл.40. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.41. Настоящият договорът се състави и подписа в два екземпляра с еднаква юридическа сила по един за всяка от страните.

Чл.42. Всяка кореспонденция и уведомления между страните се считат за надлежно изпратени на следните адреси:

За „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД :

Гр. Велико Търново, пром. зона, Дълга лъка, п.к. 151

Тел.: 0888 758 017

e-mail: contacts@ivailo.com

За....................................

(1) За дата на уведомлението се счита:

1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението.

2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата или куриер.

3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер.

4. Датата на изпращането от Възложителя – при изпращане по e-mail.

(2) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси, чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(3) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Неразделна част от договора е копие от ценовото приложение на Изпълнителя (Приложение  № 1)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД				           …………………………….

……………………………..						…………………………….

Георги Бянов

/….………………../

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД

………………………….